## field_vs_current_gap39mm_V1
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | min | 1.0881
Column1: #START; Column3: 14:34:42 | avg | 1.1022 | 1.0988
Column1: i_alim; Column3: b_alim; Column5: b_grp3 | max | 1.1095
[min] | [Amps] | [min] | [Gauss] | [min] | [Gauss]
0,3338847398757935 | -100.0023 | 0,33393969933191936 | -15031.14 | 0,335652228196462 | -13814.33 |  | 1.0881
0,6709455728530884 | -95.0023 | 0,6709841092427572 | -14618.54 | 0,6727293968200684 | -13392.22 |  | 1.0916
1,0066714882850647 | -90.0023 | 1,0087701519330343 | -14169.34 | 1,011621387799581 | -12941.84 |  | 1.0948
1,347498099009196 | -85.0022 | 1,34753467241923 | -13685.14 | 1,3492730339368184 | -12464.98 |  | 1.0979
1,683166245619456 | -80.0021 | 1,6832231998443603 | -13165 | 1,6852157870928446 | -11961.11 |  | 1.1007
2,020895810921987 | -75.002 | 2,0209484934806823 | -12606.57 | 2,0226797699928283 | -11428.69 |  | 1.1031
2,356495789686839 | -70.0019 | 2,356549096107483 | -12006.88 | 2,358250884215037 | -10865 |  | 1.1051
2,6934330503145856 | -65.0018 | 2,693472095330556 | -11359.49 | 2,6952743848164875 | -10263.72 |  | 1.1068
3,0322030901908876 | -60.0017 | 3,0322380503018698 | -10643.4 | 3,033940577507019 | -9605.68 |  | 1.108
3,3677735884984332 | -55.0017 | 3,367819058895111 | -9844.54 | 3,369528011480967 | -8877.08 |  | 1.109
3,7035097042719523 | -50.0017 | 3,7035672505696615 | -8995.84 | 3,7054986119270326 | -8107.78 |  | 1.1095
4,039456462860107 | -45.0016 | 4,039489793777466 | -8115.41 | 4,041288701693217 | -7319.47 |  | 1.1087
4,375209883848826 | -40.0015 | 4,375241076946258 | -7223.17 | 4,376977368195852 | -6520.47 |  | 1.1078
4,710749495029449 | -35.0016 | 4,710808785756429 | -6323.29 | 4,712783396244049 | -5714.42 |  | 1.1065
5,0486669381459555 | -30.0015 | 5,048720284303029 | -5419.84 | 5,050419088204702 | -4904.04 |  | 1.1052
5,384234857559204 | -25.0016 | 5,384280967712402 | -4515.77 | 5,385995709896088 | -4091.76 |  | 1.1036
5,720013209184011 | -20.0014 | 5,72006227572759 | -3613.2 | 5,721753724416097 | -3278.46 |  | 1.1021
6,055688428878784 | -15.0013 | 6,055734276771545 | -2712.88 | 6,057470039526621 | -2464.41 |  | 1.1008
6,391968842347463 | -10.0014 | 6,3919987638791405 | -1816.3 | 6,393865863482158 | -1651.86 |  | 1.0995
6,730442583560944 | -5.0012 | 6,730479375521342 | -922.9 | 6,732353134950002 | -840.11 |  | 1.0985 |  | B théorique SIMU | B mesure
7,067876140276591 | -0.001209 | 7,0679124673207605 | -33.25 | 7,069798326492309 | -29.64
7,4035688757896425 | 4.999 | 7,403623545169831 | 856.63 | 7,405332187811534 | 780.37 |  | 1.0977
7,742078443368276 | 9.9989 | 7,742123909791311 | 1748.27 | 7,7438327471415205 | 1590.68 |  | 1.0991 | 10 | 1455.6 | 1590.68 | 1.0928
8,07764493227005 | 14.9991 | 8,077695039908091 | 2642.09 | 8,079410060246785 | 2401.73 |  | 1.1001 | 20 | 3196.68 | 3212.87 | 1.0051
8,413393700122834 | 19.999 | 8,413425838947296 | 3538.11 | 8,41516717672348 | 3212.87 |  | 1.1012 | 30 | 4711.81 | 4830.12 | 1.0251
8,749047819773356 | 24.9992 | 8,749099270502727 | 4435.06 | 8,75080159107844 | 4023.2 |  | 1.1024 | 40 | 6186.12 | 6427.75 | 1.0391
9,087088473637898 | 29.9992 | 9,087144573529562 | 5330.35 | 9,088857885201772 | 4830.12 |  | 1.1036 | 50 | 7729.32 | 7992.74 | 1.0341
9,422685742378235 | 34.9993 | 9,422735548019409 | 6222.19 | 9,424451780319213 | 5631.89 |  | 1.1048 | 60 | 9119.38 | 9479.18 | 1.0395
9,758453400929769 | 39.9995 | 9,758497480551402 | 7108.96 | 9,760234582424165 | 6427.75 |  | 1.106 | 70 | 10310.3 | 10790.68 | 1.0466
10,094876913229625 | 44.9993 | 10,09491399526596 | 7988.48 | 10,096786216894786 | 7215.81 |  | 1.1071 | 80 | 11295 | 11923.19 | 1.0556
10,430747612317402 | 49.9995 | 10,430803044637043 | 8855.57 | 10,433179732163747 | 7992.74 |  | 1.108 | 90 | 12156.5 | 12932.63 | 1.0638
10,768562269210815 | 54.9997 | 10,768617661794027 | 9702.07 | 10,770327126979828 | 8750.93 |  | 1.1087 | 100 | 12955.1 | 13842 | 1.0685
11,107016257445018 | 59.9997 | 11,107070966561635 | 10506.9 | 11,108786169687907 | 9479.18 |  | 1.1084 | 110 | 13588.2 | 0
11,442648057142893 | 64.9998 | 11,44270388285319 | 11250.73 | 11,444410359859466 | 10161.55 |  | 1.1072 | 120 | 14134.8 | 0
11,778423023223876 | 69.9999 | 11,778480235735575 | 11930.04 | 11,780195621649424 | 10790.68 |  | 1.1056 | 130 | 14623.7 | 0
12,11404052178065 | 75 | 12,114093462626139 | 12553.31 | 12,115801445643108 | 11374.85 |  | 1.1036 | 140 | 15069.3 | 0
12,451934587955474 | 79.9999 | 12,451971312363943 | 13130.05 | 12,453824083010355 | 11923.19 |  | 1.1012
12,787690897782644 | 84.9999 | 12,787745328744252 | 13666.34 | 12,789796837170918 | 12441.65 |  | 1.0984
13,125191632906596 | 89.9999 | 13,12525397936503 | 14165.88 | 13,126974721749624 | 12932.63 |  | 1.0954
13,460725518067678 | 94.9999 | 13,460778657595316 | 14631.2 | 13,462491925557455 | 13398.81 |  | 1.092
13,660725518067678 | 100 | 13,60778657595316 | 15064.8 | 13,662491925557455 | 13842 |  | 1.0883

## LIN Gap 39
EA136 Saturation curve for 39 mm airgap with D115/D55 with tapered Æ 10 to 6 mm axial hole

## field_vs_current_gap80D10mm_V1_
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | min | 1.1335
Column1: #START; Column3: 09:35:58 | avg | 1.1351 | 1.1357
Column1: i_alim; Column3: b_alim; Column5: b_grp3 | max | 1.138
[min] |  | [min] |  | [min]
0,33371426264444987 | -100.002 | 0,33376487493515017 | -8034.74 | 0,3354620854059855 | -7085.09 |  | 1.134
0,6693208813667297 | -95.0021 | 0,6693887551625569 | -7753.96 | 0,6713080565134685 | -6836.38 |  | 1.1342
1,006678291161855 | -90.002 | 1,0067088762919107 | -7459.45 | 1,0084624528884887 | -6575.85 |  | 1.1344
1,3424156665802003 | -85.002 | 1,342461355527242 | -7150.95 | 1,344656761487325 | -6303.19 |  | 1.1345
1,6802523215611775 | -80.0019 | 1,6803004304567972 | -6827.49 | 1,6820213397343953 | -6017.21 |  | 1.1347
2,01578817764918 | -75.0018 | 2,015837291876475 | -6485.06 | 2,0177592158317568 | -5714.98 |  | 1.1347
2,3515321652094525 | -70.0017 | 2,351580834388733 | -6114.93 | 2,353299613793691 | -5388.55 |  | 1.1348
2,689301868279775 | -65.0016 | 2,6893340229988096 | -5713.21 | 2,691042685508728 | -5034.64 |  | 1.1348
3,0266958594322206 | -60.0016 | 3,027655057112376 | -5293.26 | 3,029432721932729 | -4664.7 |  | 1.1347
3,3632010857264203 | -55.0015 | 3,3632495760917664 | -4864.63 | 3,364968462785085 | -4287 |  | 1.1347
3,7017485896746316 | -50.0016 | 3,701794131596883 | -4431.07 | 3,703502110640208 | -3904.55 |  | 1.1348
4,037336190541585 | -45.0015 | 4,037369497617086 | -3994.14 | 4,039135114351908 | -3518.87 |  | 1.1351
4,372935501734416 | -40.0014 | 4,372989316781362 | -3554.87 | 4,374693449338277 | -3131.53 |  | 1.1352
4,708636836210887 | -35.0015 | 4,7086869597435 | -3113.83 | 4,710397986570994 | -2742.97 |  | 1.1352
5,04421097834905 | -30.0014 | 5,0442550818125405 | -2671.5 | 5,045984156926473 | -2352.97 |  | 1.1354
5,382532421747843 | -25.0015 | 5,382586936155955 | -2228.47 | 5,384489353497823 | -1962.16 |  | 1.1357
5,718439106146494 | -20.0013 | 5,7184878508249914 | -1784.81 | 5,720536621411641 | -1571.08 |  | 1.136
6,0555535197258 | -15.0012 | 6,055598429838816 | -1340.81 | 6,057307449976603 | -1179.89 |  | 1.1364
6,391106514135997 | -10.0013 | 6,391163011391957 | -896.74 | 6,392864569028219 | -788.77 |  | 1.1369
6,726859045028687 | -5.0011 | 6,7269199848175045 | -452.67 | 6,7286251584688825 | -397.79 |  | 1.138
7,06244125366211 | -0.00116 | 7,062481760978699 | -8.69 | 7,064199296633403 | -6.79
7,39813883304596 | 4.999 | 7,398168889681498 | 435.24 | 7,399923507372538 | 383.97 |  | 1.1335
7,736316601435344 | 9.999 | 7,736349229017893 | 879.01 | 7,738083899021149 | 774.79 |  | 1.1345
8,07437973022461 | 14.9992 | 8,074413696924845 | 1322.81 | 8,076149793465932 | 1165.55 |  | 1.1349
8,41260461807251 | 19.9991 | 8,412627430756887 | 1766.27 | 8,414462033907572 | 1556.07 |  | 1.1351
8,748351871967316 | 24.9993 | 8,748397779464721 | 2209.38 | 8,750156656901042 | 1946.36 |  | 1.1351
9,086241583029429 | 29.9993 | 9,086275108655293 | 2651.46 | 9,087997174263 | 2335.73 |  | 1.1352
9,423957725365957 | 34.9994 | 9,424005440870921 | 3091.68 | 9,425724005699157 | 2723.56 |  | 1.1352
9,759748395284017 | 39.9996 | 9,759793257713318 | 3529.96 | 9,761510360240937 | 3109.63 |  | 1.1352
10,095382781823476 | 44.9994 | 10,0954296986262 | 3965.93 | 10,09713229338328 | 3493.64 |  | 1.1352
10,430986817677816 | 49.9996 | 10,431020641326905 | 4398.99 | 10,43273932536443 | 3875.18 |  | 1.1352
10,767151824633281 | 54.9998 | 10,767183685302735 | 4828.34 | 10,769103113810221 | 4253.26 |  | 1.1352
11,105739418665568 | 59.9998 | 11,10576942761739 | 5252.03 | 11,107634321848552 | 4626.36 |  | 1.1352
11,441434379418691 | 64.9999 | 11,441483696301779 | 5667.51 | 11,44329971075058 | 4992.05 |  | 1.1353
11,77841105858485 | 70 | 11,778461174170177 | 6070 | 11,78017243941625 | 5346.38 |  | 1.1353
12,114058876037598 | 75.0001 | 12,11410220861435 | 6452.87 | 12,115820149580637 | 5683.68 |  | 1.1353
12,44986959695816 | 80.0001 | 12,449919140338897 | 6811.82 | 12,45163711309433 | 6000.16 |  | 1.1353
12,786520330111186 | 85.0001 | 12,786564854780833 | 7149.26 | 12,78826519648234 | 6297.97 |  | 1.1352
13,12213791211446 | 90 | 13,122193582852681 | 7469.14 | 13,124303555488586 | 6580.79 |  | 1.135
13,459509257475535 | 95 | 13,459564510981242 | 7774.56 | 13,461253368854523 | 6851.3 |  | 1.1348
13,795344690481821 | 100.0001 | 13,795378383000692 | 8068.06 | 13,797099884351095 | 7111.36 |  | 1.1345

## LIN Gap 80
EA136 Saturation curve for 80 mm airgap with D115/D105 with Æ 10 mm axial hole